深圳市众恒世讯科技股份有限公司

节能减排方案

1．公司灯共计；171个×0.007千瓦 =1.2千瓦×24小时 =28.8度电×0.744元 =21.4元/天×31天=663.4元/月

整改意见；市场2-3瓦LED灯价格，有声光控15元 无声光控12元 而7瓦节能灯市场价14.4元 建议将7瓦节能灯停止申购逐渐将节能灯都换成2-3瓦LED灯171个×0.003千瓦 =0.5千瓦×24小时 =12度电×0.744元 =8.9元/天×31天=276.8元/月减少60%

2．一部电梯每运行一次0.3元 其中一部累计使用572957次数 按使用四年算平均一年用143239次数×0.3=42971.7元/年

整改意见；加强员工教育，除货物运输外，全部走楼梯

3.逐步淘汰传统的9升以上的坐便器改为6升型，或可以在水箱内安装节水芯，每只马桶一年可节水30吨左右。或用土办法，每个水箱里放一个1.25升的可乐瓶，6×1.25升×平均使用次数=节水量。

4.电脑在开机时耗电最大，对机器的损耗也最大。暂时不用时，可设置为节电休眠状态，可节省50%的耗电量。

5.少用机械通风，多用自然通风。每天至少开两次窗。既省电又可大大降低室内有害气体。

6. 卫生间可安装流量节水龙头，适当控制水流量

7.在等客和装卸时熄灭发动机。发动机空转既消耗能源又污染空气。

8.建立制度，发动员工养成良好习惯，加强对水电油气跑冒滴漏的巡检，杜绝长明灯长流水。